Заполненный опросный лист высылайте на e-mail: olegaero@yandex.by

| Ключ заказа | (1) Основной тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603021/01-1 603021/02-1 603021/20-1 603021/70-1 603021/01-2 603021/02-2 603021/20-2 603021/70-2 | ATHs-1 ATHs-2 ATHs-20 ATHs-70 ATHf-1 ATHf-2 ATHf-20 ATHf-70 | Температурный регулятор TR Устройство контроля температуры TW Защитное устройство контроля температуры STW(STB) Защитное устройство ограничения температуры STB Температурный регулятор TR Устройство контроля температуры TW Защитное устройство контроля температуры STW(STB Защитное устройство ограничения температуры STB |  | с закрепленным стержнем с закрепленным стержнем с закрепленным стержнем с закрепленным стержнем с капилляром с капилляром с капилляром с капилляром |
| (2) Диапазон регулирования / граничные значения |  |  |  |  |
| 014 016 021 022 025 041 052 042 066 043 062 063 064 045 046 | -20…+50 -10…+40 0…+50 0…+70 0…+100 +20…+90 +30…+110 +20…+120 +60…+130 +20…+150 +50…+200 +50…+250 +50…+300 +20…+400 +20…+500 |  |  |  |
| (3) Гистерезис |  |  |  |  |
| 00 15 20 30 50 60 70 90 | нет (-70 STB) 1,5 % диапазона шкалы 2 % диапазона шкалы 3 % диапазона шкалы 5 % диапазона шкалы 6 % диапазона шкалы 7 % диапазона шкалы 9 % диапазона шкалы |  |  | для TR + TW для STW(STB) для TR + TW для TR + TW + STW(STB) для TR + TW для STW(STB) для STW(STB) |
| (4) Длина капилляра |  |  |  |  |
| 0000 1000 2000 3000 4000 5000 … | ATHs без капилляра 1000 мм 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм (прочая длина, указать при заказе) |  |  |  |
| (5) Материал капилляра |  |  |  |  |
| 00 40 20 | ATHs без капилляра Сu (медь) CrNi (нерж. сталь 1.4571) |  |  |  |
| (6) Присоединение к процессу٭ |  |  |  |  |
| 10 20 30 | А = гладкий круглый датчик (только ATHf) U = ввинчивающаяся гильза UZ = ввинчивающаяся гильза с дополнительной охлаждающей деталью |  |  |  |
|  | (7) Резьба для присоединения к процессу |  |  |  |
| 00 13 | без резьбы (подключение к процессу А) наружная резьба G ½ |  |  |  |
|  | (8) Материал присоединения к процессу |  |  |  |
| 00 46 20 | Только при присоединении к процессу А CuZn (латунь) CrNi (нерж. сталь 1.4571) |  |  |  |

* другие типы подключений и защитные гильзы см. типовой лист 60.6710

|  | (9) Монтажная длина “S” (длина погружной трубки) |
| --- | --- |
| 000 | ATHf без защитной гильзы |
| 100 | 100 мм |
| 120 | 120 мм |
| 150 | 150 мм |
| 200 | 200 мм |
| 300 | 300 мм |
| 400 | 400 мм |
| … | … (указать при заказе) |
|  | (10) Диаметр “D” (диаметр погружной трубки) |
| 00 | ATHf без защитной гильзы |
| 8 | 8 мм |
| 10 | 10 мм |
|  | (11) Диаметр “d” (диаметр датчика) |
| 6 | 6 мм |
| 8 | 8 мм |
|  | (12) Типовые дополнения |
| 000 | Нет |
| 574 | “U” TB/STB с размыкающим контактом, блокировка повторного включения и дополнительный |
|  | сигнальный контакт (-70 STB) |
| 702 | “au” переключающий контакт с золотым покрытием |
| 701 | “а” крышка корпуса из алюминия (не при типовом дополнении “r”) |
| 711 | “r” крепление переключающей головки при помощи двух винтов через тыльную часть корпуса, выход |
|  | капилляра через корпус, крышка и тыльная сторона из пластмассы |
| 764 | “b” крепежный фланец из стали, выход капилляра в цапфу корпуса |
| 248 | “k” кронштейн |

Ключ заказа:

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)

..

..

Пример заказ

603021/02-1

/	-	-

а

-	-	-	-	-	-	-	/	,	,

248

6

00

000

00

00

00

20

4000

30

043

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	,	,