ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПОДБОРУ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ



|  |  |
| --- | --- |
| Название организации, УНП или ИНН\* |  |
| Контактное лицо  Тел./ факс, e-mail \* |  |
| Наименование, адрес объекта\* |  |

\*поля, обязательные для заполнения

Впишите величину параметра или поставьте метку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип и назначение помещения, в котором устанавливается оборудование (прикрепить план помещения) | | | |  | | | | | | | |
| 2 | Размеры помещения: | | длина, мм | |  | | ширина, мм | |  | высота, мм |  | |
| 3 | Количество наружных стен (обозначить на плане) | | | |  | | | | Температура в соседних помещениях, 0С | |  | |
| 4 | Материал перекрытий | | Стены (материал) | |  | | | | толщина, мм | |  | |
| Пол (материал) | |  | | | | толщина, мм | |  | |
| Потолок/кровля  (материал) | |  | | | | толщина, мм | |  | |
| 5 | Если нет данных по материалам перекрытий, указать общую оценку изоляции помещения | | | | хорошая | | |  | средняя |  | плохая |  |
| 6 | Помещение сверху: | | | отапливаемое (температура, 0С) | | |  | | холодный чердак | |  | |
| чердак с коммуникациями | |  | |
| 7 | Помещение снизу: | | | отапливаемое (температура, 0С) | | |  | | холодный подвал | |  | |
| подвал с коммуникациями | |  | |
| 8 | Количество окон | |  | Размеры окон: | | | ширина, мм | |  | | высота, мм |  |
| 9 | Если нет данных по размеру и количеству окон, указать оценочную общую площадь остекления, м2 | | | | | | | | | |  | |
| 10 | Тип остекления: | Однокамерный стеклопакет | |  | | Двухкамерный стеклопакет | |  | Другое  (указать) | |  | |
| 11 | Количество дверей/ворот | |  | Размеры дверей/ ворот: | | | ширина, мм | |  | | высота, мм |  |
| 12 | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | |  | | | | Требуемая температура внутри помещения, 0С | | | |  | |
| 13 | Регион, в котором расположен объект | | | | | |  | | | | | |
| 14 | Источник тепла: | | электрический | | |  | водяной | |  | газовый | |  |
| 15 | Температура воды в системе отопления, 0С | | | | | прямая |  | | обратная | | |  |
| 16 | Необходимость регулирования температуры воздуха (необходимость смесительного узла) | | | | | | | | | Да | | Нет |
| 17 | Вид смесительного узла | | | | | | | | | Без насоса | |  |
| С насосом | |  |
| 18 | Наличие источников тепловыделений: оборудо- вание, люди (указать количество людей) и т.п. | | | | |  | Количество тепловыделений, кВт | | |  | | |
| 19 | Пожелание по размещению оборудования: на колоннах (указать расстояние между колоннами), между рядами стеллажей (указать расстояние между рядами) и т.п. | | | | | |  | | | | | |
| 20 | Место для дополнительной информации | | | | | | | | | | | |

Дата

Ф.И.О.

Заполненный опросный лист высылайте по e-mail: olegaero@yandex.by