| Form for Blower Enquiry Опросный лист на вихревую воздуходувку |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всасываемый газ Suction gas |  |
| 2 | Плотность газа [кг/м3] Density [kg/m3] |  |
| 3 | Место установки В помещении, на улице. Installation Outdoors, indoors |  |
| 4 | Относительная влажность газа [%] Relative humidity [%] |  |
| 5 | Высота установки над уровнем моря [м] Height above sea level [m] |  |
| 6 | Минимальная / максимальная температура окр. cреды [°C] Minimum / maximum ambient temperature [°C] |  |
| 7 | Давление на входе [мбар (абс.)] Inlet pressure [mbar (a)] |  |
| 8 | Давление на выходе [мбар (абс.)] Outlet Pressure [mbar (a)] |  |
| 9 | Производительность [м3/ч] Volume flow rate [m3/h] |  |
| 10 | Минимальная / Максимальная температура газа на входе [°C] Minimum / Maximum inlet temperature [°C] |  |
| 11 | Тип соединения На валу двигателя, через гибкую муфту Required design Direct, elastic coupling |  |
| 12 | Вид электродвигателя (TEFC или EEXD) взрывозащита Motor execution (Standard – EEXD) |  |
| 13 | Вид электродвигателя: Частота / напряжение [Гц / В] E-motor: Frequency / voltage [Hz / V] |  |
| 14 | Регулирование производительности: Частотный преобразователь (от … до … Гц), рециркуляция газа (байпас) Flow rate regulation Frequency inverted (from … to … Hz), gas recirculation (by-pass) |  |
| 15 | При необходимости взрывозащиты ATEX Зона ATEX (1, 2, 22, 21) Температурный класс If ATEX required Atex zone definition (Zone 1, 2, 21, 22) Temperature class |  |