## List1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГАЗОВОЙ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ
Заполненный опросный лист высылайте на e-mail: olegaero@yandex.by
Заказчик | [5 empty] | Срок поставки
Название объекта | [5 empty] | Дата запроса
Исполнение корпуса ** | ОЦИНКОВАНОЕ | ATEX |  |  |  | Сторона обслуж: *** | ПРАВАЯ /ЛЕВАЯ
| ОКРАШЕНОЕ | Гигиеническое |  |  |  | Основная рамка
| НЕРЖАВЕЮЩЕЕ | Сертифицировано RLT |  |  |  | Основная рамка+ножки
Рамка+регулируемые ножки
Исполнение агрегата ** | НАРУЖНОЕ | ВНУТРЕННЕЕ
Приточный вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/ч | Вытяжной вент. | Расход воздуха |  |  | м3/ч
| Создаваемый напор * |  |  | Па |  | Создаваемый напор * |  |  | Па
| Контрольное отверс-твие для спирального корпуса ** | ДА | НЕТ |  |  | Контрольное отверс-твие для спирального корпуса ** | ДА | НЕТ
| Резервный вентилятор | ДА | НЕТ |  |  | Резервный вентилятор | ДА | НЕТ
Пластинчатый теплообменник для рекуперации | Расход воздуха-приток |  |  | м3/ч | Роторный рекуператор | Расход воздуха-приток |  |  | м3/ч
| Tемп. воздуха - приток |  |  | °C |  | Tемп. воздуха - приток |  |  | °C
| Влажн. возд. - приток |  |  | % |  | Влажн. возд. - приток |  |  | %
| Расход воздуха-вытяжка |  |  | м3/ч |  | Расход воздуха-вытяжка |  |  | м3/ч
| Tемп. воздуха -вытяжка |  |  | °C |  | Tемп. воздуха -вытяжка |  |  | °C
| Заслонка смешивания | ДА | НЕТ |  |  | Влажн.воздуха -вытяжка
| Влажн.воздуха -вытяжка |  |  | % |  | Тип теплообменника | Энтальпический
| Теплообменная поверхность ** | без покрытия |  |  |  |  | Температурный
покрытие эпоксид
Приточный фильтр | Количество уровней | одноступенчатая |  |  | Вытяжной фильтр | Количество уровней | одноступенчатая
| фильтрации ** | двухступенчатая |  |  |  | фильтрации ** | двухступенчатая
|  | трехступенчатая |  |  |  |  | трехступенчатая
| Класс фильтрации ** | G3 |  |  |  | Класс фильтрации ** | G3
|  | G4 |  |  |  |  | G4
|  | М5 |  |  |  |  | М5
|  | М6 |  |  |  |  | М6
|  | F7 |  |  |  |  | F7
|  | F8 |  |  |  |  | F8
|  | F9 |  |  |  |  | F9
| Жировой предфильтр | ДА | НЕТ |  |  | Жировой предфильтр | ДА | НЕТ
| Активированый уголь | ДА | НЕТ |  |  | Активированый уголь | ДА | НЕТ
| Манометр с косой трубкой ** | ДА | НЕТ |  |  | Манометр с косой трубкой ** | ДА | НЕТ
Водяной обогреватель гликолевого цикла с обратным извлечением тепла | Темп. воздуха на входе |  |  | °C | Охладитель гли-колевого цикла с обратным извлечением тепла | Темп. воздуха на входе |  |  | °C
| Темп. воздуха на выходе |  |  | °C |  | Влажн.воздуха на входе |  |  | %
| Перепад темп. воды **** |  |  | °C |  | Темп. воздуха на выходе |  |  | °C
| Тепловая мощность |  |  | кВт |  | Перепад темп. воды **** |  |  | °C
| Концентрация гликоля |  |  | % |  | Концентрация гликоля |  |  | %
| Примечание |  |  |  |  | Примечание
Водяной обогреватель | Темп. воздуха на входе |  |  | °C | Охладитель | Темп. воздуха на входе |  |  | °C
| Темп. воздуха на выходе |  |  | °C |  | Влажн.воздуха на входе |  |  | %
| Перепад темп. воды **** |  |  | °C |  | Темп.воздуха на выходе |  |  | °C
| Тепловая мощность |  |  | кВт |  | Перепад темп. воды **** |  |  | °C
| Смесительный узел | ДА | НЕТ |  |  | Средняя темп.испарен. |  |  | °C
[6 empty] | Концентрация гликоля |  |  | %
| Концентрация гликоля |  |  | % |  | Хладоген
| Примечание |  |  |  |  | Примечание
* Потеря давления в целом воздуховоде присоединенном к приточной и вытяжной части агрегата.
** Отметьте нужный вариант.
*** Обслуживающая сторона выбирается по направлению потока всасывающегося воздуха .
**** Написать входную/выходную температуру воды, например 90/70°C или 80/60°C или 6/12°C а т.д.
|  |  |  | - 1 - |  | Опросный лист | версия 21.05.15
Газовый обогреватель воздуха | Темп. воздуха на входе |  |  | °C | Глушитель шума Приточная часть | Длина камеры глуш.** | 600 |  | мм
| Темп. воздуха на выходе |  |  | °C |  |  | 1000
| Mакс.тепл. мощность |  |  | кВт |  |  | 1200
| Tип горелки ** | одноступенчатая |  |  |  |  | 1500
Примечание
двухступенчатая
плавная
| Производитель | ELCO
| горелки ** | WEISHAUPT |  |  | Глушитель шума Вытяжная часть часть | Длина камеры глуш.** | 600 |  | мм
| Давление газа |  |  | кПa |  |  | 1000
| Дымоход - стандарт ** | ДА | НЕТ |  |  |  | 1200
| Дымоход - нестанд ***** | ДА | НЕТ |  |  |  | 1500
| Топливо ** | G20 | G25 | G31 |  | Примечание
Примечание
Камера смешивания Приточная часть | Заслонка приточного воздуха | спереди |  |  | Камера смешивания Вытяжная часть | Заслонка вытяжного воздуха | спереди
|  | сверху |  |  |  |  | сверху
|  | снизу |  |  |  |  | снизу
|  | справа |  |  |  |  | справа
|  | слева |  |  |  |  | слева
| Заслонка смешивания | сверху |  |  |  | Примечание
снизу
слева
справа
Паровое увлажнение | Температура воздуха -вход |  |  | °C | Адиабетическое увлажнение | Мощность увлажнения |  |  | %
| Влажность воздуха-вход |  |  | % |  | Регулирование ** | Одноступенчатое
| Влажность воздуха-выход |  |  | % |  |  | Двухступенчатое
| Парогенератор | ДА | НЕТ |  | Остальное | Источник охлаждения ** | ДА | НЕТ
| Примечание |  |  |  |  | Система контр. и управ. КиП | ДА | НЕТ
Примечание
Чертеж агрегата - вид с обслуживающей стороны
Внимательно зачеркнуть требуемые положения входа и выхода в агрегат вместе с направлением течения воздуха !!!
Замечания
** Отметьте нужный вариант.
***** Предложить чертежи требуемого исполнения дымохода.
- 2 -